生活用纸浆板停车棚钢结构工程

招标文件

- 招标范围及做法要求：

- 招标范围详见招标图纸【注：柱脚连结大样（钢柱脚包砼）不在此招标范围内，钢柱地脚锚栓及螺母在此招标范围内】。

- 钢构件根据图纸经现场定位、测量并经工厂放样后核对无误后再下料、制作及安装。

- 钢柱、钢梁、系杆及柱间支撑油漆要求：表面除锈，除锈等级st3，除锈后的构件应在6小时内及时涂刷二遍环氧富锌底漆厚度60um,一遍环氧云铁中间漆厚度40um，二遍聚胺脂面漆厚度60um，漆膜总厚度不小于160um（面漆待安装完成后现场涂刷）;檩条、水平支撑、拉条及撑杆等其他次构件要求热镀锌（镀锌含量为275g/m2）。

- 屋面板采用0.6mm厚宝钢镀铝锌板（镀铝锌量≥120g/m2），板型YX-51-380-760（角驰Ⅲ型），所有扣件为实际测量≥1.2mm厚镀锌板压制，扣件为热镀锌材质（固定件：2个410不锈钢自攻钉/1个扣件），屋面上所有外露螺钉需打胶。

- 试验及原材料检测（所有试验及检测费用由投标人负责）：①材料的质量证明文件；②钢材检测报告（如：钢柱、钢梁、檩条、彩板等主要构件）。注：检测需委托具有资质的第三方检测机构完成并出具报告。

- 如遇图纸与招标文件不符时，以招标文件为准。

- 施工现场产生一切垃圾由施工方合法合规外运处置。

- 报价及其他要求

- 投标单位需提供公司授权委托书、授权委托人和法人身份证复印件、资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件等相关资料。

- 作业时间要求：上午8:00-11:30，下午13:00-17：00（冬季下午12：30-16：30）；周六、周日及其他节假日不允许施工作业，具体以景兴纸业作息时间为准；因工期需要或因特殊情况，需要在非正常作业时间内施工的，必须办理好相关手续后方可作业。

- 投标方资质要求：钢结构工程专业承包叁级及以上。

- 施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作。

- 投标人需明确本项目现场负责人及安全员并提供其身份证复印件，非本项目管理及施工相关人员不得进入到厂区。

- 特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由施工方负责。

- 投标人必须按照招标文件、设计图纸、相关规范及现场实际情况编制一套包括质量、进度、安全的施工组织方案。

- 根据现行市场价进行优惠报价。

- 本次投标需按要求完善附件表格且须提供预算清单，投标资料必须装订成册。

- 获取招标文件的方式：浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载。

- 联系方式：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

联系人：俞先生 15968305358

- 如对本工程制作、施工等有疑义处请2024年 10月 28 日下午16 时前做出书面回复，所有投标资料均须盖章后用文件袋密封盖章于2024年 11 月 5 日下午 16 时前报送到景兴纸业工程项目部，具体开标时间及地点另行通知。

- 投标单位如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议。

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2025年10月25日

招标附件1：

生活用纸浆板停车棚钢结构工程

投标报价表

| 序号 | 专业 | 项 目 | 价格/其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构 | 工程总价 | 元 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 2 |  | 备料时间 | 天 |  |
| 3 |  | 施工工期 | 天 |  |
| 4 |  | 质保时间 | 年 |  |
| 5 |  | 付款方式 |  | 无预付款、银行承兑汇票、质保金不低于10%（质保金不计利息），满足上述要求外付款方式由投标方自行填写 |
| 6 |  | 增值税专用发票税率 |  |  |
| 7 |  | 其他建议或说明 |  |  |

招标附件2：

授权委托书

我       （身份证号码           ）系            公司的法定代表人，现授权委托            公司的      为我的代理人，身份证号                。代理人参加景兴纸业股份有限公司及子公司相关招标事宜及基建维修和项目工程施工活动，有权当场作出承诺以及对此期间相关招标书作出技术性补充，代理人在参与投标以及项目实施过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。代理人无转委权。

有效日期起止：    年  月  日

至      年  月  日止

特此委托。

代理人：           性别：         年龄：  岁

单位：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

招标附件3：

生活用纸浆板停车棚钢结构工程

项目现场负责人：

身份证号码：

项目安全员：

身份证号码：